Лабораторная работа № 8

| Дата | Допуск | Выполнение | Сдача |
| --- | --- | --- | --- |

8.1. Исследование зависимости сопротивления металлов от температуры

Цель: экспериментально исследовать зависимость сопротивления металлов от температуры и определить температурный коэффициент сопротивления металлического проводника.

Оборудование: катушка проволочная, помещенная в пробирку; электронный счётчик-секундомер с датчиком температуры, мультиметр; стакан металлический; штатив с лапкой; электрическая плитка.

Вывод расчетных формул

Сопротивление металлического проводника R зависит от его температуры и выражается формулой:

Rt=R0(1+αt),						 (1)

где Rt – сопротивление проводника при температуре t 0C; R0 – сопротивление проводника при температуре 0 0C; α – температурный коэффициент сопротивления проводника, который определяется по формуле:

α=Rt-R0R0t 						(2)

Если снег (лед) получить затруднительно, то можно измерить сопротивление катушки R1 и R2 при двух различных температурах t1 и t2 и выразить:

R1=R0(1+αt2)						(3)

R2=R0(1+αt1)						(4)

Разделив (3) и (4) получим:

R1R2=1+αt11+αt2 						(5)

откуда:

α=R2-R1R1t2-R2t1 						(6)

Прибор для выполнения работы состоит из проволочной катушки А (рис. 1), намотанной на картонный каркас Б, с концами, подведенными к зажимам В. Катушка заключена в стеклянную пробирку, вместе с которой она может быть погружена в снег, а затем в горячую воду. В отверстие прибора Д помещается датчик температуры электронного термометра, предназначенного для измерения температуры проволочной катушки. Сопротивление измеряется непосредственно мультитермом.

Рис. 1			Рис. 2

Порядок выполнение работы

1. Закрепите пробирку с катушкой в лапках штатива и погрузите в стакан с холодной водой.

2. В пробирку опустите датчик температуры электронного термометра и снимите его показания.

3. Мультимер подключите к зажимам В (рис. 1) и измерьте сопротивление проволочной катушки. Результаты измерений занесите в таблицу 1.

4. Включите электрическую плитку. По мере нагревания воды в стакане, а вместе с ней и катушки в пробирке, отмечайте температуру через каждые 10 0C и одновременно показания мультимера.

5. По полученным результатам постройте график зависимости R(t). Сделайте вывод.

6. Определите температурный коэффициент сопротивления металла по формуле 6, используя результаты первого и последнего опыта.

7. Сравните полученное значение температурного коэффициента сопротивления металла с данными в справочных таблицах, сделайте вывод.

Таблица 1

| № п/п | t, 0C | R , Ом | α, град-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1. Что такое температурный коэффициент сопротивления проводника? В каких единицах он измеряется?

2. Как зависит сопротивление проводника от температуры?

8.2. Снятие температурной характеристики термистора

Цель: экспериментально исследовать зависимость сопротивления термистора от температуры, построить график R(t), определить постоянный коэффициент B и вычислить температурный коэффициент сопротивления термистора .

Оборудование: термистор; электрическая плитка; мультимер; штатив; стакан металлический, электронный счётчик-секундомер с датчиком температуры.

Вывод расчетных формул

Термистор представляет собой полупроводниковое нелинейное сопротивление, величина которого изменяется в зависимости от температуры согласно формуле:

, 						(1)

где  - сопротивление термистора при данной температуре, t -температура по абсолютной шкале, - основание натурального логарифма, А и В - постоянные коэффициенты, зависящие от физических свойств материала, технологии изготовления и конструкции термосопротивлениe. Преобразовав эту формулу, получим выражение для температурного коэффициента сопротивления термистора:

(2)

Она выводится из уравнения для температурного коэффициента сопротивления:

(3)

после подстановки в него значения R из формулы   и дифференцирования (учащимся даётся без вывода). Постоянная В характеризует температурную чувствительность термистора во всем интервале рабочих температур. Чем она больше, тем выше чувствительность термистора.

Для определения значения постоянной B необходимо взять два значения сопротивления термистора для температур и (например, 20 и   90 °С) и составить два уравнения:

(4)

(5)

Разделив первое уравнение на второе уравнение, исключите величину А и после преобразования получим формулу для расчета постоянной В:

(6)

Прибор для снятия температурной характеристики термистора изображен на рис. 1. Он представляет собой пробирку, в которой находится термистор б, концы которого выведены в клеммам в.Термистор (ММТ-1 или ММТ-2) состоит из спрессованной и термически обработанной смеси порошкообразных окислов металлов. Внутрь стеклянной пробирки а свободно входит датчик температуры электронного термометра, причем, когда он вставлен в трубку, он находится рядом с термистором.

Рис. 1                        Рис. 2

В лапках штатива закрепляется пробирка так, чтобы она погрузилась в стакан, установленный на электрической плитке. Измерение сопротивления термистора в данной работе производится с помощью мультимера.

Порядок выполнения работы.

1. Соберите установку, изображенную на рис. 2. Включите
электрическую плитку. По мере нагревания воды в стакане, а вместе
с ней и термистора в пробирке, отмечайте температуру через каждые
10 °С и одновременно показания мультимера. Измерения проводите до
точки кипения воды. Результаты измерений занесите в табл. 1.

2. По полученным результатам постройте график зависимости R(t). Сделайте вывод.

Таблица 1

|  | № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Температура термистора, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление термистора, кОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Определите значение постоянной В по формуле 6. Для этого из табл. 1 возьмите два значения сопротивления термистора для температур  и  (например, 20 и 90 °С).

4. Вычислите 3-4 значения постоянной В для интервала температур от 20 до 90 °С   и найдите среднее значение Вср.

4. Вычислите значение коэффициента (в %) для температуры 20 °С   по формуле:

Контрольные вопросы:

1. Как зависит сопротивление термистора от температуры?

2. Во сколько раз изменилось сопротивление термистора при его нагревании от 20 °С до 90 °С?

3. Одинаково ли изменяется сопротивление термистора в различных интервалах температур?

8.3. Снятие вольт-амперной характеристики полупроводникового диода.

Цель: исследовать зависимость прямого и обратного тока полупроводникового диода от величины напряжения и построить его вольт-амперную характеристику.

Оборудование: полупроводниковый диод типа Д7Ж; источник постоянного тока (4 В);  миллиамперметр; микроамперметр; реостат на 30-100 Ом; вольтметр; милливольтметр; ключ; соединительные провода.

Содержание и   метод  выполнения

В работе экспериментально исследуется зависимость прямого и обратного тока полупроводникового диода от величины напряжения. Плоскостной полупроводниковый диод, например, типа Д7В или Д7Ж представляет собой  (рис. 1) пластинку монокристалла германия —, имеющую электронную проводимость n. К одной стороне пластинки приварена капля индия —  дырочной проводимостью. В результате образуется электронно-дырочный переход  n — p , обладающий односторонней проводимостью.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

От внешних воздействий диод предохраняется металлический корпусом с двумя контактами: в - от пластинки германия, г - от капли индия. Выводы диода закреплены на панели двумя зажимами, обозначенными знаками + и - . Если подключить к выводам диода внешнее электрическое поле так, как показано на рис. 2, то толщина запирающего слоя резко уменьшится и его сопротивление снизится. Прямой ток диода будет направлен от дырочного полупроводника к электронному и может достигать сравнительно большого значения (наибольший выпрямленный ток диода Д7Ж равен 300 мА, падение напряжения на диоде при наибольшем прямом токе составляет 0,5 В).Изменение полярности внешнего электрического поля (рис.3) приводит к образованию запирающего слоя с большим сопротивлением. Однако небольшой ток и в этом случае течет через диод и называется его обратным током, который, например, для диода Д7Ж равен 0,3 мА при наибольшей обратном напряжении 400 В (при температуре окружающей среды + 20 °С).

Порядок выполнения работы

Рис. 6-5

1. Изучите зависимость силы прямого тока диода от величины прямого напряжения. Для этого соберите электрическую цепь по схеме (рис. 1).

Рис. 1

Прямой ток диода измеряйте миллиамперметром, напряжение — милливольтметром. Начинайте измерения при напряжении 0. Постепенно передвигая ползунок реостата из нижнего (по схеме) положения вверх, увеличивайте напряжение и следите за показаниями миллиамперметра. Включать ток следует на короткое время, т.к. могут измениться параметры диода. Результаты измерений занесите в табл.1.

Таблица 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямой ток диода, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямое напряжение на диоде, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Изучите зависимость обратного тока диода от величины обратного напряжения. Для этого измените электрическую цепь согласно рис. 5 (переключите зажимы диода и включите новые приборы для измерения силы тока и напряжения). Обратное напряжение

Рис. 5              измеряйте вольтметром, а силу тока — микроамперметром. Передвигайте скользящий контакт реостата из нижнего (по схеме) положения вверх и записывайте показания измерительных приборов в табл. 2:

Таблица 2

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратный ток диода, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратное напряжение на диоде, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. По результатам измерений постройте вольт-амперную характеристику полупроводникового диода. Считайте прямое напряжение положительным, а обратное – отрицательным (ветви графика должны расположиться в 1 и 2 четвертях). Обратите внимание на характер полученной зависимости. Сделайте вывод.

8.4. Определение отношения  с использованием прибора для демонстрации движения электронов в электрическом и магнитном полях (INTERLAB).

Цель: пронаблюдать движение электронов в магнитном поле и определить отношение величины заряда электрона (е) к его массы (m).

Оборудование: прибор для демонстрации движения электронов в электрическом и магнитном полях (INTERLAB).

В электростатическом поле на пучок электронов воздействует сила, которая отклоняет траекторию движения электронов вертикально от первоначального направления. В любой данный момент, в зоне магнитного поля действует магнитная сила, перпендикулярная движению электронов. В результате электроны совершают движение по окружности.

Описание прибора.

Основная часть прибора - трубка, заполненная газом гелия под низким давлением 0,01 мм ртутного столба. Трубка присоединена к основанию, которое способно поворачиваться вокруг своей оси. Угол поворота измеряется при помощи транспортира от 0 до 360 градусов. В пространстве коробки вокруг трубки установлены две кольцеобразные катушки, в которых электрический ток может быть направлен как по часовой стрелке, так и против нее. В нижней части катушек установлены две индикаторные лампочки, указывающие направление электрического тока. Внутри трубки установлены: система создания направленного потока электронов - электронная пушка, система ускорения электронов - катод-анод, а также конденсатор - отклоняющие пластины.

Имеющиеся две линейки, одна горизонтальная с мушкой, и вторая вертикальная, позволяют измерять числовые значения параметров отклонения электронов в электрическом и магнитном полях. Вертикальная линейка устойчиво прикреплена к основанию комплекта. Горизонтальную же линейку требуется прикрепить при помощи винтов крепления (рис. 1).

Рис. 1

Панель управления

Рис. 2

Трубка и кольцеобразные катушки находятся над панелью управления. На панели (рис. 2) находятся выключатель POWER; два переключателя: "изменение направления напряжения" и "изменение направление электротока"; три потенциометра: "направление тока", "ускоряющее напряжение", "отклоняющее напряжение"; а также измерительные приборы: вольтметр и амперметр. При включении выключателя POWER катод нагревается и начинает излучать электроны. При помощи выключателя "ускоряющее напряжение" создается напряжение между катодом и анодом. В результате образуется видимый невооруженным глазом пучок электронов. Величиной напряжения можно варьировать от 0 до 250 вольт. Мощность пучка электронов меняется в соответствии с величиной напряжения. Переключатель "изменение направления напряжения" предназначен для зарядки обкладок конденсатора. В режиме POSITIVE верхняя обкладка имеет положительный заряд, а в режиме NEGATIVE соответственно отрицательный. Потенциометр "отклоняющее напряжение" изменяет напряжение между обкладками конденсатора. Переключатель   "изменение направления тока" предназначен для создания магнитного поля внутри трубки. В режиме "Clockwise" электрический ток направлен по часовой стрелке, и с левой стороны зажигается индикаторная лампочка. В режиме "CounterClockwise" электрический ток движется против часовой стрелки, и зажигается индикаторная лампочка с правой стороны. Выключатель "направление тока" изменяет силу тока от 0 до 2.5 ампер. Амперметр показывает силу тока в катушках. Вольтметр показывает ускоряющее напряжение.

Меры предосторожности:

1. Перед использованием прибора установите потенциометры “направление тока”, “отклоняющее напряжение” и "ускоряющее напряжение" на минимальный режим.

2. Для образования пучка электронов прибору требуется предварительный нагрев на протяжении пяти минут. Только после этого можно начать увеличивать напряжение.

3.   Беспрерывная работа прибора разрешается в течение не более одного часа.

4.  Во время демонстрации опыта по действию силы Лоренца, поворачивая трубку, беритесь за ее нижнюю часть, где расположен угломер, а не за верхнюю часть трубки.

5.    Перед отключением питания прибора необходимо установить все его переключатели и выключатели на ноль.

Порядок выполнения работы

1. Убедитесь, что все переключатели установлены в режиме "ОFF", а потенциометры установлены на минимальные показатели.

2. Убедитесь, что угломер трубки установлен на 90° и включите прибор.

3. При помощи потенциометра "ускоряющее напряжение"установите ускоряющее напряжение на 100 B (величина напряжения указывается на вольтметре).

4.Установите переключатель "изменение направления тока"в режим С1оскwise. При этом с левой стороны загорается индикаторная лампочка, которая указывает на то, что электрический ток направлен по часовой стрелке.

5. При помощи выключателя "сила тока"увеличьте силу тока в катушках до одного ампера. В результате увеличения силы электрического тока электроны начнут двигаться по окружности. Измерьте диаметр окружности D. Результаты измерений запишите в таблицу 1.

- Увеличьте силу тока до двух ампер и измерьте диаметр окружности. Результаты измерений запишите в таблицу 1.

7. Увеличьте ускоряющее напряжение до 200 B и повторите шаги 5-6. Результаты измерений запишите в таблицу 1.

Таблица 1

| Ускоряющее напряжение Us, B | Сила тока I, А | Диаметр окружности D, м | Отношение em, Клкг |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |

8. На основании рассчитайте отношения заряда электрона и его массе и сравните полученные результаты с известным отношением .